## 工事概要
[5 empty] | 課長 | 係長 | 検算 | 設計
| 令和６年度 |  | 第１系列最終沈殿池汚泥掻寄機及び第３系列海側最終沈殿池汚泥搔寄機駆動部更新工事
工 事 費 |  | 一金 |  | 円也 | 区別 | 市単独事業
施 設 名 |  | 逗子市浄水管理センター |  | 施工場所 | 逗子市桜山9丁目2448-4
工 事 概 要 | 水処理設備工事
１．最終沈殿池汚泥掻寄機駆動部更新工 …………… １式
起 工 理 由
所要工期 |  |  | 日間 | 執 行 方 法

## 本工事内訳表
本 工 事 内 訳 表
内 訳 表
（公共下水道事業）
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
最終沈殿池
汚泥掻寄機駆動部更新工
|  | 機器費 |  | 式 | 1 | － |  | 第１号内訳表参照
|  | 直接工事費 |  | 式 | 1 | － |  | 第２号内訳表参照
|  | 間接工事費 |  | 式 | 1 | － |  | 第３号内訳表参照
|  | 一般管理費等 |  | 式 | 1 | －
合 計
(工 事 価 格)
消費税及び
| 地方消費税相当額 |  |  | 式 | 1 | － |  | 消費税10％
本工事費計 | [7 empty] | 工事価格+消費税

## 第１号内訳表
第 １ 号 内 訳 表
機 器 費
種 目 | 型 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
第１系列最終沈殿池用 | 1.5kw×4P×3φ×400V×50Hz
電動機直結型サイクロ減速機 | 1450rpm | 1 | 台
第３系列海側最終沈殿池用 | 1.5kw×4P×3φ×400V×50Hz
電動機直結型サイクロ減速機 | 1450rpm | 1 | 台
計
（機器費）

## 第２号内訳表
第 ２ 号 内 訳 表
直 接 工 事 費
種 目 | 型 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
輸送費 |  | 1 | 式 | －
計
（輸送費）
材料費 |  | 1 | 式 | － |  | 第４号内訳表参照
計
（材料費）
電工 |  |  | 人
設備機械工 | 第３系列海側最終沈殿池槽内点検含む |  | 人
小計
（一般労務費）
機械設備据付工 |  |  | 人
小計
（機械設備据付労務費）
計
（労務費）
コントロールセンタ | 第1系列最終沈殿池掻寄機及び
設定変更作業 | 第3系列海側最終沈殿池掻寄機動作確認含む | 1 | 式 | －
計
（複合工費）
機械経費 | 機械器具損料、ユニック車等 | 1 | 式 | －
計
（機械経費）
開口部養生、昇降設備、槽内足場、
仮設費 | 安全対策 | 1 | 式 | －
計
（仮設費）
合 計
（直接工事費）

## 第３号内訳表
第 ３ 号 内 訳 表
間 接 工 事 費
種 目 | 型 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
共通仮設費 |  | 1 | 式 | －
現場管理費 | 駆動装置部図面（CAD）作成費含む | 1 | 式 | －
据付間接費 |  | 1 | 式 | －
計
（間接工事費）

## 第４号内訳表
第 ４ 号 内 訳 表
材 料 費
種 目 | 型 状 寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【第１系列最終沈殿池掻寄機】
駆動スプロケット（モーター側） | No.140-2 NT22 S45C ｷｰ加工含む | 1 | 個
カウンタースプロケット | No.140-2 NT37 FCD600 ｷｰ加工含む | 1 | 個
カウンターシャフト | S45C | 1 | 本
HB160 NT22 S45C
シャーピン付スプロケット | ｸﾗｯﾁﾎﾞｽ・ﾊﾌﾞ含む完成品 | 2 | 組
テンショナースプロケット | HB160 NT13 S45C ﾌﾞｯｼｭ含む | 2 | 個
ピローブロック | CUCP318CE | 2 | 個
シフト・シフトレバー・ピース・カラー類 | SS400 | 1 | 式 | － |  | ２池分
テンショナー軸受 | FC250 ｼｬﾌﾄ、ｽｸﾘｭｰ軸、ｶﾗｰ含む | 2 | 組
ローラーチェーン | No.140-2 ﾌﾟﾚﾝ68L OL1個 予備ﾘﾝｸ含む | 1 | 連
ブッシュドチェーン | HB160 ﾌﾟﾚﾝ120L OL1個 予備ﾘﾝｸ含む | 2 | 連
駆動スプロケット | HB160 NT40 FCD600 ｷｰ加工含む | 2 | 個
駆動水中ホイール | PS720S NT11 樹脂+FCD ｼｰﾙｶﾊﾞｰ含む | 4 | 個
従動ホイール | PS720S NT11 樹脂+FCD ｼｰﾙｶﾊﾞｰ含む | 4 | 個
テークアップ水中ホイール | PS720S NT11 樹脂+FCD ｼｰﾙｶﾊﾞｰ含む | 4 | 個
駆動軸スリーブ | SUS304 | 4 | 個
従動軸スリーブ | SUS304 | 4 | 個
テークアップ軸スリーブ | SUS304 | 4 | 個
プラスチックチェーン | PS720S ﾌﾟﾚﾝ13ﾘﾝｸ/連 予備ﾘﾝｸ含む | 100 | 連
プラスチックチェーン | PS720S ﾌﾟﾚﾝ14ﾘﾝｸ/連 予備ﾘﾝｸ含む | 20 | 連
【第３系列（海側）最終沈殿池掻寄機】
駆動スプロケット（サイクロ側） | HB200 NT24 S45C ｷｰ加工含む | 1 | 個
駆動軸伝動スプロケット | HB200 NT38 FCD600 割型 ｷｰ加工含む | 1 | 個
駆動チェーン | HB200 ﾌﾟﾚﾝ112L OL1個 予備ﾘﾝｸ含む | 1 | 連
テンショナースプロケット | HB200 NT11 S45C ﾌﾞｯｼｭ含む | 1 | 個
テンショナー軸受 | ｽｸﾘｭｰ軸、ｶﾗｰ含む | 1 | 組
小計
（直接材料費）
補助材料費 |  | 1 | 式 | －
小計
（補助材料費）
計
（材料費）