## 表紙
令和 ７ 年 度 |  |  |  |  | 課 長 | 係長 | 係 員 | 検 算
逗子文化プラザ自動制御機器更新工事
金 |  |  | 工事価格
円
|  | 円 | 消費税及び地方消費税相当額
円
工事場所 | 逗子市逗子４丁目２番10号 |  |  | 工事期間 | 契約日～令和８年３月20日
事業概要：逗子市文化プラザの自動制御機器更新工事
概
要
逗子市役所

## 本工事内訳表
費目 | 工種 | 種 別 | 細 別 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用 | 単価入力欄 | 掛率 入力欄
| 直接工事費計 |  |  | 1 | 式
|  | 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 純工事費 |  |  | 1 | 式
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
| 発生材処分費 |  | 機器、配管、等 | 1 | 式
| 工事原価 |  |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 式
| 工事価格 |  |  | 1 | 式
|  | 消費税 |  | 1 | 式
請負工事費計 |  |  |  | 1 | 式

## 直接工事費
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 単価入力欄 | 掛率 入力欄
逗子文化プラザ自動制御機器更新工事
種別集計表
1 | 材料費 |  | 1 | 式
2 | 工事費
| 2-1 エンジニアリング費 |  | 1 | 式
| 2-2 計装工事費 |  | 1 | 式
合 計
1 | 材料費
熱源廻り制御
| 電磁流量計 40A | LF410/LF620 40A 10K 同等品 | 1 | 台
| 熱量演算器 | CM83-003同等品 | 9 | 台
ファンコイル制御
| FCUリモコン | FUR90-1001*B同等品 | 5 | 台
| FCUコントローラ | MS-FCU1611-013同等品 | 5 | 台
| 取付金具 | BKT15-MS*A同等品 | 5 | 台
| 室内形温湿度検出器 | TM-1140-0000同等品 | 3 | 台
| 温度検出器（吹き出し口） | JTD10-003*A同等品 | 2 | 台
| 電防ボール弁 20A | ESR200-TKLBE20A同等品 | 10 | 台
AC-1（HE-3,HE-4）系統
| 電動混合３方ボール弁 20A | MJV-M2006G71同等品 | 1 | 台
| 電動混合３方ボール弁 40A | MJV-M4014G71同等品 | 1 | 台
| 直結形ダンパ操作器 | M9116-AGA-2同等品 | 1 | 台
外気温湿度計測
| 防滴型温湿度検出器 | JHD-35-167同等品 | 1 | 台
| 温湿度検出器用野外シールド | DRS-JC-01同等品 | 1 | 台
| 測温抵抗体変換器 | VJR6-016-1ANN同等品 | 1 | 台
| アイソレータ | VJH1-016-A4N0同等品 | 1 | 台
| 直流電源装置 | S8VS-01524同等品 | 1 | 台
AHU-2 大ホール客席系統空調機
| 直結形ダンパ操作器 | M9116-GGA-2同等品 | 5 | 台
AHU-3 大ホール舞台系統空調機
| 直結形ダンパ操作器 | M9116-GGA-2同等品 | 3 | 台
AHU-4 小ホール系統空調機
| 直結形ダンパ操作器 | M9116-GGA-2同等品 | 5 | 台
| 消耗品雑材費 |  | 1 | 式
1-計
2 | 工事費
2-1 エンジニアリング費
| データベース・ソフト修正 |  |  | 人工
2-1計
2-2 計装工事費
| 機器交換作業費 | 計装工事費 |  | 人工
| 配管工事作業費 |  |  | 人工
| 交通運搬費 |  | 1 | 式
2-2計