## 表紙
令和７年度 | 久木中学校給水設備、池子小学校高架水槽及び久木共同グランドトイレ改修工事 |  |  |  | 課長 | 係長 | 検算 | 設計
工 事 費 |  | 一金 |  | 円也 | 区別
施 設 名 |  | 久木中学校・池子小学校・久木共同グランドトイレ |  | 施工場所 | 逗子市久木７丁目２－１他
工 事 概 要
| 建築工事 |  | ・・・・・１式
| 解体工事 |  | ・・・・・１式
| 給排水衛生設備工事 |  | ・・・・・１式
| 外構工事 |  | ・・・・・１式
| 電気工事 |  | ・・・・・１式
起 工 理 由
所要工期 |  |  | 日間 | 執 行 方 法

## 工事内訳
内訳書
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
【直接工事費】
（久木中学校） |  | 0 |  | 0
建築工事 |  | 1 | 式 | 0 | 別紙第１号内訳参照
解体工事 |  | 1 | 式 | 0 | 別紙第２号内訳参照
給水設備工事 |  | 1 | 式 | 0 | 別紙第３号内訳参照
小 計 |  | 0 |  | 0
（池子小学校） |  | 0 |  | 0
建築工事 |  | 1 | 式 | 0 | 別紙第４号内訳参照
給水設備工事 |  | 1 | 式 | 0 | 別紙第５号内訳参照
小 計 |  |  |  | 0
（共同グランドトイレ改修） |  | 0 |  | 0
建築工事 |  | 1 | 式 | 0 | 別紙第６号内訳参照
解体工事 |  | 1 | 式 | 0 | 別紙第７号内訳参照
外構工事 |  | 1 | 式 | 0 | 別紙第８号内訳参照
電気工事 |  | 1 | 式 | 0 | 別紙第９号内訳参照
給排水衛生設備工事 |  | 1 | 式 | 0 | 別紙第１０号内訳参照
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
小 計 |  | 0 |  | 0
合計 【直接工事費】
共通仮設費（率分） |  | 1 | 式
共通仮設費（積み上げ分） |  | 1 | 式 |  | 別紙第１1号内訳参照
純工事費 |  |  |  |  | 直接工事費+共通仮設費(率分)+共通仮設費(積み上げ分)
現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価 |  |  |  |  | 純工事費+現場管理費
一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格 |  |  |  |  | 工事原価+一般管理費 万円止め
消費税相当額 |  | 1 | 式
請負工事費 |  | 1 | 式 |  | 工事価格+消費税相当額

## 内訳書
第１号内訳書
建築工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
準備工事 |  | 1 | 式 | - | 0 | 別紙第1号下位内訳参照
仮設工事 |  | 1 | 式 | - | 0 | 別紙第2号下位内訳参照
基礎・外構工事 |  | 1 | 式 | - | 0 | 別紙第3号下位内訳参照
防水工事 |  | 1 | 式 | - | 0 | 別紙第4号下位内訳参照
金属工事他 |  | 1 | 式 | - | 0 | 別紙第5号下位内訳参照
計 |  |  |  |  | 0
第２号内訳書
解体工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【外部受水槽】 |  | 0 |  |  | 0
受け架台床コンクリート撤去 | 厚150 | 2.6 | m3
ブロック倉庫撤去 | 厚100 | 21.1 | m2
架台鉄骨撤去 | H-200×100×5.5×8 | 863.3 | kg
耐圧版・捨てコン・砕石撤去 | 耐厚300 捨て厚50 砕石厚100 | 7.6 | m3
小計
【A棟】 |  | 0
屋上フェンス撤去 | H＝1800 基礎再利用 | 68.7 | ｍ | 0
同上荷下ろし小運搬・積込運搬・処分 |  | 1 | 式 | -
太陽光下侵入防止仮撤去・復旧 | 500×400 | 10 | 箇所
小計
計
第３号内訳書
給水設備工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
受水槽更新工事 |  | 1 | 式 | - | 0 | 別紙第6号下位内訳参照
高架水槽更新工事 |  | 1 | 式 | - | 0 | 別紙第7号下位内訳参照
計 |  |  |  |  | 0
第４号内訳書
建築工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
直接仮設工事 |  | 1 | 式 | - | 0 | 別紙第8号下位内訳参照
基礎補強工事 |  | 1 | 式 | - | 0 | 別紙第9号下位内訳参照
防水改修工事 |  | 1 | 式 | - | 0 | 別紙第10号下位内訳参照
計 |  |  |  |  | 0
第５号内訳書
給水設備工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 |  | 金額 | 備考
【高架水槽工事】 |  | 0
高架水槽FRPパネル（鉄骨架台共） | 単板パネル6ｔ 2m×2m×1.5mH ヒシタンクGH型 同等品 | 1 | 基
楊重作業に伴う水槽部材搬入費 |  | 1 | 式 | -
水槽内清掃費 | 11項目水質検査 | 1 | 式 | -
運搬費 |  | 1 | 式 | -
小計
【配管改修工事】 |  | 0
硬質塩化ビニルライニング鋼管（VB） | 100A | 12 | ｍ
硬質塩化ビニルライニング鋼管（VB） | 65A | 4 | ｍ
硬質塩化ビニルライニング鋼管（VB） | 50A | 8 | ｍ
同上継手類 |  | 1 | 式 | -
支持金物類 |  | 1 | 式 | -
バタフライ弁 | 100A×10K | 2 | 個
バタフライ弁 | 65A×10K | 1 | 個 | 0
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ウェーハ―CV | 65A×10K | 1 | 個
仕切弁 | 50A×10K | 1 | 個
仕切弁 | 50A×5K | 1 | 個
フレキシブル継手 | 100A | 2 | 個
フレキシブル継手 | 65A | 2 | 個
フレキシブル継手 | 50A | 1 | 個
白ガス管 | 100A | 4 | ｍ
同上継手類 |  | 1 | 式 | -
防虫金網 | 100A | 1 | 個
配管工費 |  | 1 | 式 | -
既設管切替工費 |  | 1 | 式 | -
制御回路線改修 |  | 1 | 式 | -
保温工事 |  | 1 | 式 | -
運搬費 |  | 1 | 式 | -
小計
【既設高架水槽・既設配管撤去工事】 |  | 0
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
FRP 1体型受水槽6ｔ撤去処分 |  | 1 | 基 | 0
既設配管撤去に伴う止水・閉塞作業 |  | 1 | 式 | -
既設制御回路撤去・改修 |  | 1 | 式 | -
運搬費 |  | 1 | 式 | -
小計
計
第６号内訳書
建築工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
仮設工事工事 |  | 1 | 式 | - |  | 別紙第11号下位内訳参照
土間復旧工事 |  | 1 | 式 | - |  | 別紙第12号下位内訳参照
屋根工事 |  | 1 | 式 | - |  | 別紙第13号下位内訳参照
内外装工事 |  | 1 | 式 | - |  | 別紙第14号下位内訳参照
塗装工事 |  | 1 | 式 | - |  | 別紙第15号下位内訳参照
雑工事 |  | 1 | 式 | - |  | 別紙第16号下位内訳参照
計
第７号内訳書
解体工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【男子トイレ】 |  | 0 |  |  | 0
大便器扉撤去 | 金物共 | 1 | 箇所
土間コンクリート撤去 | 厚さ150 | 3 | m2
小計
【女子トイレ】 |  | 0
大便器扉撤去 | 金物共 | 3 | 箇所
土間コンクリート撤去 | 厚さ150 | 4.7 | m2
発生材積込 | 男女共 | 1.2 | m3
発生材運搬処分 | コンクリート他 | 1.2 | m3
小計
計
第８号内訳書
外構工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
門扉 | TS1型 W900 H1,600 片開き シリンダー錠RD錠仕様 基礎共 | 2 | 箇所
ハイグリッドフェンス | ハイグリッドフェンス N8型 H=1,800 基礎共 | 8.8 | ｍ
ハイグリッド門扉 | 出入口扉 W=1000 基礎共 | 1 | 箇所
目隠しフェンス | アルミサモア（縦格子）H＝1,600 基礎ボックス 基礎共 | 8 | ｍ
運搬費 |  | 1 | 式 | -
計
第９号内訳書
電気工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
天井直付LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲト（各トイレ） | 60W 防雨型 センサー付き | 4 | 台
天井直付LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲト（洗面台前） | 60W 防雨型 センサー付き | 2 | 台
天井直付LEDベースライト（各通路） | 防雨型 センサー付き LSS9MP/RP-2-14同等品 | 2 | 台
配管配線材 |  | 1 | 式 | -
分電盤改修 |  | 1 | 式 | -
消耗雑材料 |  | 1 | 式 | -
労務費 |  | 1 | 式 | -
運搬費 |  | 1 | 式 | -
計
第１０号内訳書
給排水衛生設備工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
給水設備工事 |  | 1 | 式 | - | 0 | 別紙第17号下位内訳参照
排水設備工事 |  | 1 | 式 | - | 0 | 別紙第18号下位内訳参照
衛生器具設備工事 |  | 1 | 式 | - | 0 | 別紙第19号下位内訳参照
撤去工事 |  | 1 | 式 | - | 0 | 別紙第20号下位内訳参照
計 |  |  |  |  | 0
第１１号内訳書
共通仮設費（積み上げ分）
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
コンテナハウス | ２校分 | 5 | 月 | 0
簡易トイレ | ２校分（大・小・手洗い） | 5 | 月 | 0
電気引込工事 | 2校分（撤去共） | 1 | 式 | -
簡易トイレ配管工事 | 2校分（撤去共） | 1 | 式 | -
電気代 |  | 5 | 月 | 0
ラフタークレーン16ｔ程度 | 2校分 | 12 | 台 | 0
クレーン用敷鉄板（プラシキ） | 1800×900 １か月 | 80 | 枚/日 | 0
基本料 |  | 80 | 枚 | 0
搬出入費 | 4ｔ | 8 | 台 | 0
機械器具損料 |  | 1 | 式 | -
警備員 | スポット３校分 | 70 | 人工
計

## 下位内訳書
第１号下位内訳書
準備工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
受水槽更新に伴う一部フェンス撤去 | 工事完了後復旧共 | 1 | 式 | - | 0
埋設配管調査 |  | 1 | 式 | - | 0
計 |  |  |  |  | 0
第２号下位内訳書
仮設工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【外部受水槽・架台撤去用】 |  | 0 |  |  | 0
作業足場 | 4方単管 | 132 | m2 | 0 | 0
昇降タラップ | 梯子型 安全ブロック共 | 2 | 箇所 | 0 | 0
防音シート貼り |  | 132 | m2 | 0 | 0
場内小運搬費 |  | 132 | m2 | 0 | 0
運搬費 |  | 3 | 台 | 0 | 0
小計 |  |  |  |  | 0
【外部受水槽新設用】 |  | 0 |  |  | 0
作業足場 | 4方単管 | 87.1 | m2 | 0 | 0
昇降タラップ | 梯子型 安全ブロック共 | 1 | 箇所 | 0 | 0
メッシュシート貼り |  | 87.1 | m2 | 0 | 0
場内小運搬費 |  | 87.1 | m2 | 0 | 0
運搬費 |  | 2 | 台 | 0 | 0
小計 |  |  |  |  | 0
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【B棟高架水槽撤去・新設用】 |  | 0 |  |  | 0
作業足場 | 4方600枠 | 106.9 | m2 | 0 | 0
昇降タラップ | 階段型 | 1 | 箇所 | 0 | 0
メッシュシート貼り |  | 106.9 | m2 | 0 | 0
場内小運搬費 |  | 106.9 | m2 | 0 | 0
運搬費 |  | 2 | 台 | 0 | 0
小 計 |  | 0 |  |  | 0
【屋上昇降設備用】 |  | 0
昇降足場 | 片面1200枠 W＝5.4 H＝16.2ｍ | 87.5 | m2 | 0 | 0
昇降タラップ | 階段型 H＝16.2ｍ | 1 | 箇所 | 0 | 0
メッシュシート貼り |  | 87.5 | m2 | 0 | 0
仮囲い | 養生枠縦使いH=1800 | 13.5 | m2 | 0 | 0
出入り口 | W=900 | 1 | 箇所 | 0 | 0
ウインチ設置 | 100キロ程度 | 3 | 箇所 | 0 | 0
場内小運搬費 |  | 87.5 | m2 | 0 | 0
運搬費 |  | 2 | 台 | 0 | 0
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
小 計 |  | 0 |  |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
第３号下位内訳書
基礎・外構工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【外部新設受水槽用】 |  | 0 |  |  | 0
掘削 | 処分共 | 5.2 | m3 | 0 | 0
床付・砕石（転圧） | RC40～0 厚100 | 2.1 | m3 | 0 | 0
捨てコンクリート | FC＝180 厚50 | 1 | m3 | 0 | 0
同上打設（均し共） | 人力 | 1 | m3 | 0 | 0
型枠 底板 | 合板型枠厚12使用 H=200 | 3.6 | m2 | 0 | 0
型枠 立上り | 合板型枠厚12使用 H=500 | 15.2 | m2 | 0 | 0
鉄筋 底板 | D13タテヨコ＠200ダブル | 406.8 | kg | 0 | 0
鉄筋 立上り | D16主筋 | 117.9 | kg | 0 | 0
鉄筋 立上り | D10ST＠200 D10腹筋 | 100.2 | kg | 0 | 0
ケミカルアンカー | SUS M16（埋込長さ120L） | 12 | 本 | 0 | 0
底板・立上りコンクリート | FC＝210 | 6.5 | m3 | 0 | 0
同上打設 | 機械 | 6.5 | m3 | 0 | 0
同上圧送車（底板・立上り同時打ち） | 小型車 | 1 | 台 | 0 | 0
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
同上コンクリート天端仕上げ |  | 19 | m2
埋戻し化粧砕石 | 幅100 厚100 18.8ｍ | 0.2 | m3 | 0 | 0
同上ネットフェンス（基礎二次製品） | H＝1800 出入り口1箇所W=1800 | 24.2 | ｍ | 0 | 0
撤去受水槽周り化粧砕石敷込み | 厚450（解体後処理）18.7㎡ | 8.4 | m3 | 0 | 0
計 |  |  |  |  | 0
第４号下位内訳書
防水工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【高架水槽】 |  | 0 |  |  | 0
ウレタン塗膜防水（X-1）下地調整共 | 洗浄清掃、既存劣化分補修含む | 1 | 式 | -
業者法定福利費 |  | 1 | 式 | -
荷揚げ運搬費 |  | 1 | 式 | -
計 |  | 0
第５号下位内訳書
金属工事他
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【A棟】 |  | 0 |  |  | 0
屋上新規フェンス取付 | H=1800 扉1箇所共 STメッキ | 68.7 | ｍ | 0 | 0
同上コア抜き | 100Φ | 51 | 箇所 | 0 | 0
同上塗装 | 錆止め+DP塗装 丸鋼16Φ 2段 | 68 | ｍ | 0 | 0
小計 |  |  |  |  | 0
【B棟】 |  | 0
高架水槽コンクリート架台 | 爆裂補修 | 10 | 箇所 | 0 | 0
同上塗装 | 全面 | 53.4 | m2 | 0 | 0
下部屋上ハッチ塗装 | 600□タイプ | 1 | 箇所 | 0 | 0
小計 |  |  |  |  | 0
【C棟】 |  | 0
屋上配管架台補強塗装 |  | 25 | 箇所 | 0 | 0
小計 |  |  |  |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
第６号下位内訳書
受水槽更新工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【受水槽工事】 |  | 0 |  |  | 0
受水槽FRPパネル | 単板構造27ｔ3ｍ×4.5ｍｘ2ｍＨ ヒシタンクGF型 同等品 | 1 | 基 | 0
水槽部材搬入費 |  | 1 | 式 | -
水槽内清掃費 | 11項目水質検査 | 1 | 式 | -
簡易専用水道検査 |  | 1 | 式 | -
運搬費 |  | 1 | 式 | -
小 計 |  | 0
【配管改修工事】 |  | 0 |  |  | 0
硬質塩化ビニルライニング鋼管（VB） | 80A | 12 | ｍ | 0
硬質塩化ビニルライニング鋼管（VB） | 50A | 24 | ｍ | 0
硬質塩化ビニルライニング鋼管（VB） | 40A | 4 | ｍ | 0
硬質塩化ビニルライニング鋼管（VB） | 20A | 4 | ｍ | 0
同上継手類 |  | 1 | 式 | -
白鋼管 | 100A | 4 | ｍ | 0
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
同上継手類 |  | 1 | 式 | -
支持金物類 |  | 1 | 式 | -
バタフライ弁 | 80A×10K | 1 | 個 | 0
仕切弁 | 50A×10K | 1 | 個 | 0
仕切弁 | 50A×5K | 1 | 個 | 0
仕切弁 | 40A×10K | 1 | 個 | 0
仕切弁 | 20A×10K | 1 | 個 | 0
フレキシブル継手（ゴム） | 80A×500L | 1 | 個 | 0
フレキシブル継手（ゴム） | 40A×300L | 1 | 個 | 0
フレキシブル継手（ゴム） | 20A×300L | 1 | 個 | 0
定水位弁 | 40A | 1 | 個 | 0
ボールタップ | 20A | 1 | 個 | 0
支持金物加工取付費 |  | 1 | 式 | -
配管工費 |  | 1 | 式 | -
既設管切断・切替工費 |  | 1 | 式 | -
既設管切替部分切削・補修 |  | 1 | 式 | -
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
制御回路線改修 |  | 1 | 式 | -
保温工事 |  | 1 | 式 | -
排水格子桝設置 |  | 1 | 箇所 | 0
既設汚水桝接続 |  | 2 | 箇所 | 0
揚水ポンプ試運転 |  | 1 | 式 | -
水道局改造申請費 |  | 1 | 式 | -
運搬費 |  | 1 | 式 | -
小 計 |  | 0
【既設受水槽・配管撤去工事】 |  | 0
FRP 1体型受水槽27ｔ撤去処分 | 2ｍｘ4.5ｍｘ2.25ｍＨ | 1 | 基 | 0
揚重作業による撤去材搬出費 |  | 1 | 式 | -
既設配管撤去に伴う止水・閉塞作業 |  | 1 | 式 | -
既設制御回路撤去・改修 |  | 1 | 式 | -
既設簡易専用水道廃止届手続 |  | 1 | 式 | -
運搬費 |  | 1 | 式 | -
小計
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
計 |  |  |  |  | 0
第７号下位内訳書
高架水槽更新工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【高架水槽工事】 |  | 0 |  |  | 0
高架水槽FRPパネル（鉄骨架台共） | 単板構造6ｔ2ｍｘ2ｍｘ1.5ｍＨ ヒシタンクGH型 同等品 | 1 | 基 | 0
楊重作業に伴う水槽部材搬入費 |  | 1 | 式 | -
水槽内清掃費 | 11項目水質検査 | 1 | 式 | -
運搬費 |  | 1 | 式 | -
小 計 |  | 0
【配管改修工事】 |  | 0
硬質塩化ビニルライニング鋼管（VB） | 100A | 8 | ｍ
硬質塩化ビニルライニング鋼管（VB） | 65A | 8 | ｍ | 0
硬質塩化ビニルライニング鋼管（VB） | 40A | 10 | ｍ
同上継手類 |  | 1 | 式 | -
支持金物類 |  | 1 | 式 | -
バタフライ弁 | 100A×10K | 1 | 個
仕切弁 | 50A×10K | 1 | 個
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
仕切弁 | 50A×5K | 1 | 個
フレキシブル継手 | 100A | 1 | 個
フレキシブル継手 | 65A | 1 | 個
フレキシブル継手 | 40A | 1 | 個
白ガス管 | 100A | 4 | ｍ
同上継手類 |  | 1 | 式 | -
防虫金網 | 100A | 1 | 個 | 0
配管工費 |  | 1 | 式 | -
既設管切替工費 |  | 1 | 式 | -
制御回路線改修 |  | 1 | 式 | -
保温工事 |  | 1 | 式 | -
運搬費 |  | 1 | 式 | -
小 計 |  | 0
【既設高架水槽・配管撤去工事】 |  | 0
FRP 1体型受水槽6ｔ撤去処分 | 2Φｍｘ2ｍｘ1.5ｍＨ | 1 | 基 | 0
揚重作業による撤去材搬出 |  | 1 | 式 | -
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
既設配管撤去に伴う止水・閉塞作業 |  | 1 | 式 | -
既設制御回路撤去・改修 |  | 1 | 式 | -
運搬費 |  | 1 | 式 | -
小 計 |  | 0
計
第８号下位内訳書
直接仮設工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【校舎高架水槽用】 |  | 0
作業足場 | 4方単管 3方H=5.4 1方H=2.5 | 115.2 | m2
昇降タラップ | 梯子型 安全ブロック共 | 1 | 箇所
メッシュシート貼り |  | 115.2 | m2
場内小運搬費 |  | 115.2 | m2
運搬費 |  | 2 | 台
小計
【各棟防水施工用】 |  | 0
昇降足場 | 片面1200枠 W=5.4 H=13×3 | 210.6 | m2
昇降タラップ | 階段型 | 3 | 箇所
メッシュシート貼り | H=13×3 | 210.6 | m2
仮囲い | 養生枠縦使いH=1800 15.12㎡×3 | 40.5 | m2
出入り口 | W＝900 | 3 | 箇所
ウインチ設置 | 100キロ程度 | 3 | 箇所
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
場内小運搬費 |  | 210.6 | m2
運搬費 |  | 3 | 台
小 計 |  | 0
【作業用屋上昇降用】 |  | 0
作業用昇降足場 | 片面1200枠 W=5400 H＝13.0m | 70.2 | m2
昇降タラップ | 階段型 H＝13.0m | 1 | 箇所
メッシュシート貼り |  | 70.2 | m2
出入り口 | W＝900 | 1 | 箇所
ウインチ設置 | 100キロ程度 | 1 | 箇所
場内小運搬費 |  | 70.2 | m2
運搬費 |  | 20 | 台
小 計 |  | 0
計
第９号下位内訳書
基礎補強工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
高架水槽基礎補強 | 150×2320×400×2か所 | 0 |  |  | 0
ケミカルアンカー打 | D10＠150 | 48 | 本
鉄筋D10 | L型加工100×300 | 48 | 本
上下主筋 | D13 L=2220 | 4 | 本
組立費 |  | 2 | 箇所
運搬費 |  | 1 | 式 | -
型枠組立解体 | 150×2320×400×2か所 | 2 | 箇所 | 0
運搬費 |  | 1 | 式 | -
コンクリート（小型） | 24-18-20（残CON処分共） | 1 | m3
打設 |  | 2 | 人工
計
第１０号下位内訳書
防水改修工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【高架水槽】 |  | 0
PH平場（ウレタン塗膜防水（X-1）） | 下地調整共 洗浄清掃、既存劣化分補修含む | 28 | m2 | 0
PH立上り（ウレタン塗膜防水（X-2）） | 下地調整共 0.7幅にて 22ｍ 洗浄清掃、既存劣化分補修含む | 15.4 | m2 | 0
計
第１１号下位内訳書
仮設工事工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
周辺植栽伐採工事 | 処分共 | 1 | 式 | -
外部足場 | W=600 | 61 | m2 | 0
昇降設備 |  | 1 | 箇所 | 0
金網養生 |  | 30 | m2 | 0
昇降口金網扉養生 |  | 1 | 箇所 | 0
ガードフェンス仮囲い | H=1800 巾木共 | 21 | ｍ | 0
目隠しシート |  | 13 | 枚 | 0
キャスターゲート | W3600 H=1800 | 1 | 箇所 | 0
場内小運搬 |  | 1 | 式 | -
資材運搬費 |  | 4 | 台 | 0
計
第１２号下位内訳書
土間復旧工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
砕石埋め戻し | 厚み100 | 4.7 | m2 | 0
割れ防止ワイヤーﾒｯｼｭ | 50×50×6 | 4.7 | m2 | 0
土間無収縮モルタル埋め | 厚み50 | 4.7 | m2 | 0
床見切り目地 L=1100 | W=20 ｼｰﾘﾝｸﾞ共（MS-2） | 2 | 箇所 | 0
雑材消耗品 |  | 1 | 式 | -
計
第１３号下位内訳書
屋根工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
屋根カバー工法 | 立平葺き GLカラー 0.4 | 26.8 | m2 | 0 | 0
下地コンパネ | 12㎜ | 26.8 | m2 | 0 | 0
下地アスファルトルーフィング | ２３㎏ | 26.8 | m2 | 0 | 0
唐草 | GLカラー 0.4 | 23 | ｍ | 0 | 0
既存軒樋及び竪樋撤去 |  | 1 | 式 | -
新設軒樋塩ビカラー | 半月105 金物共 | 8.5 | ｍ | 0
落とし口 | ジョーゴ | 2 | 箇所 | 0
竪樋 | 塩ビｶﾗｰ 55Φ | 4.6 | ｍ | 0
呼び樋 |  | 2 | 箇所 | 0
運搬費 |  | 1 | 式 | -
計
第１４号下位内訳書
内外装工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
側面（山側）フレキブルボード貼 | 3×6×4 | 17.6 | m2 | 0
外壁面既存配管部穴埋め | 4 ㎜ | 5.4 | m2 | 0
天端他欠損部アルミアングル取付 |  | 5 | ｍ | 0
SUS製床見切り | 段差部 | 4 | 箇所 | 0
計
#VALUE!
第１５号下位内訳書
塗装工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
高圧洗浄（内外共） | 150MPa | 73 | m2 | 0 | 0
内部吹付（ローラー） | 下地処理、微弾性下地調整材 シリコン樹脂塗装 | 41.2 | m2 | 0 | 0
外壁塗装（ローラー） | 下地処理、微弾性下地調整材 シリコン樹脂塗装 | 31.8 | m2 | 0 | 0
天井塗装 | 下地調整 通気型アクリル樹脂 | 20 | m2 | 0 | 0
アルミ幕板塗装 | 素地調整 プライマー DP塗装 | 21 | ｍ | 0 | 0
取合いコーナーシール | MS-2 15×15程度 | 46.8 | ｍ | 0 | 0
床防塵塗装 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 防滑仕様 | 20 | m2 | 0 | 0
計 |  |  |  |  | 0
第１６号下位内訳書
雑工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
トイレドアパネル 表面材＊FRP（メーカー規格単色） | パネル厚さ：40㎜、心材：ポリエチレンフォーム、型材：アルミ材（アルミ色） W＝600×H=1870 | 4 | 枚
施工費 |  | 1 | 式 | -
雑材・金物費 |  | 1 | 式 | -
運搬費 |  | 1 | 式 | -
計
第１７号下位内訳書
給水設備工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【硬質塩化ビニル管】 |  | 0 |  |  | 0
HIVP 20㎜ |  | 18 | ｍ | 0
同上配管継手類 |  | 1 | 式 | 0
同上配管支持金物 |  | 1 | 式 | 0
小計
【配管化粧カバー】 |  | 0
配管モール | 20㎜ | 14 | ｍ | 0
消耗品雑材料 |  | 1 | 式 | 0
配管工事費 |  | 1 | 式
建物取合い費 |  | 1 | 式 | 0
既存配管接続工事 |  | 1 | 式 | 0
運搬費 |  | 1 | 式 | 0
小計
計
第１８号下位内訳書
排水設備工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
【硬質塩化ビニル管】 |  | 0 |  |  | 0
VP（一般用） | 50㎜ | 8 | ｍ | 0
VP（一般用） | 75㎜ | 8 | ｍ | 0
同上配管継手類 |  | 1 | 式 | -
同上配管支持金物 |  | 1 | 式 | -
消耗品雑材料 |  | 1 | 式 | -
配管工事費 |  | 1 | 式 | -
既設配管接続工事 |  | 1 | 式 | -
運搬費 |  | 1 | 式 | -
計
第１９号下位内訳書
衛生器具設備工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
床置床排水大便器 | TOTO CFS367B,TC301 同等品 上記紙巻き器共 YH650 同等品 | 4 | 組
床置床排水小便器 | UFH500 同等品 | 2 | 台
壁掛け洗面器 | SK500,T200BSQ13C 同等品 | 2 | 台
消耗品雑材料 |  | 1 | 式 | -
衛生器具取付費 |  | 1 | 式 | -
器具養生費 |  | 1 | 式 | -
運搬費 |  | 1 | 式 | -
計
第２０号下位内訳書
撤去工事
名称 | 形状・寸法・規格 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
既存配管切断工事 |  | 1 | 式 | -
既存配管撤去工事 |  | 1 | 式 | -
衛生器具撤去工事 |  | 1 | 式 | -
運搬費 |  | 1 | 式 | -
計