## 表紙（全体）
[5 empty] | 課長 | 係長 | 検算 | 設計
令和８・９年度 ハイランド吐室及び遠方監視制御装置改築工事 設計書
工 事 費 |  | 一金 |  | 円也 | 区別 | 国庫補助事業
施 設 名 |  |  | 逗子市浄水管理センター | 工 事 場 所 | 逗子市桜山９丁目2448-４他15箇所
雨水吐室設備及び遠方監視制御装置改築工事
１．電気設備工事（１） ・・・・・ １式
２．電気設備工事（２） ・・・・・ １式
所要工期 |  |  | 日間 | 執 行 方 法
工 事 概 要
起 工 理 由

## 本工事内訳表
本 工 事 内 訳 表（総括）
内 訳 表
（公共下水道事業）
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
雨水吐室設備及び遠方監視制御装置改築工事
|  | 電気設備工事（１） |  | 式 | 1 | － |  | 本工事総括内訳書（電気：国費分）
|  | 電気設備工事（２） |  | 式 | 1 | － |  | 本工事総括内訳書（電気：単費分）
合 計
（工事価格）
消費税及び
地方消費税相当額 |  |  |  | 式 | 1 | － |  | 10%
本工事費計

## 総括表（国費分）
本工事費総括内訳書（電気：国費分）
費 目 | 工 種 | 種 別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
電気設備工
機器費
|  |  | 1 | 式 | － |  | 本工事費内訳書（電気：国費分）
直接工事費
|  |  | 1 | 式 | － |  | 本工事費内訳書（電気：国費分）
間接工事費
|  |  | 1 | 式 | － |  | 本工事費内訳書（電気：国費分）
設計技術費
|  |  | 1 | 式 | － |  | 本工事費内訳書（電気：国費分）
一般管理費等
|  |  | 1 | 式 | － |  | 本工事費内訳書（電気：国費分）
工事価格

## 内訳書（国費分）
本工事費内訳書（電気：国費分）
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
電気設備工
機器費
CRT監視制御装置
|  |  | 機能増設 | 式 | 1 | －
受変電設備ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤
|  |  | 機能増設 | 式 | 1 | －
新宿滞水池プロセス
|  |  | コントローラ盤機能増設 | 式 | 1 | －
1・2系沈砂池・ポンプ設備
|  |  | コントローラ盤機能増設 | 式 | 1 | －
1・2系水処理設備コント
|  |  | ローラ盤機能増設 | 式 | 1 | －
3系沈砂池・ポンプ設備
|  |  | コントローラ盤機能増設 | 式 | 1 | －
3系水処理設備コント
|  |  | ローラ盤機能増設 | 式 | 1 | －
新宿中継ポンプ場プロセ
|  |  | スコントローラ盤機能増設 | 式 | 1 | －
新宿中継ポンプ場テレメ
|  |  | ータ盤機能増設 | 式 | 1 | －
小坪中継ポンプ場
|  |  | 計装盤機能増設 | 式 | 1 | －
新宿滞水池電源分岐盤
|  |  | 機能増設 | 式 | 1 | －
桜山吐室ろ過スクリーン制御盤、
|  |  | 油圧ﾕﾆｯﾄ収納盤機能増設 | 式 | 1 | －
|  |  | クラウド監視設備 |  |  |  |  | 沼間第1～第3、 桜山第1～第3、小坪第1
|  |  |  | 組 | 1
引込開閉器箱
|  |  |  | 面 | 1
雨水吐室動力制御盤
|  |  |  | 面 | 1
雨水吐室水位計
|  |  |  | 組 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | 機器費
直接工事費
|  |  | 輸送費 |  |  |  |  | E-1-1号明細書
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 計 |  |  |  |  | [輸送費]
|  |  | 低圧ケーブル |  |  |  |  | E-1-2号明細書
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 制御ケーブル |  |  |  |  | E-1-3号明細書
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | その他電線 |  |  |  |  | E-1-4号明細書
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 端末処理材 |  |  |  |  | E-1-5号明細書
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 電線管類 |  |  |  |  | E-1-6号明細書
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 小計 |  |  |  |  | （直接材料費）
補助材料費
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 小計 |  |  |  |  | （補助材料費）
|  |  | 計 |  |  |  |  | [材料費]
|  |  | 一般労務費 |  |  |  |  | E-1-7号明細書
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 技術労務費 |  |  |  |  | E-1-8号明細書
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 計 |  |  |  |  | [労務費]
|  |  | 複合工費 |  |  |  |  | E-1-9号明細書
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 計 |  |  |  |  | [複合工費]
機械経費
|  |  |  | 式 | 1 | －
計
[直接経費]
仮設費(率)
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 計 |  |  |  |  | [仮設費]
|  |  | 合計 |  |  |  |  | 直接工事費
間接工事費
共通仮設費(率)
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 小計 |  |  |  |  | [共通仮設費]
現場管理費
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 小計 |  |  |  |  | [現場管理費]
据付(技術者)間接費
|  |  |  | 式 | 1 | －
据付(機器)間接費
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 小計 |  |  |  |  | [据付間接費]
|  |  | 計 |  |  |  |  | 間接工事費
直接工事費＋間接工事費
据付工事原価
設計技術費
設計技術費
|  |  |  | 式 | 1 | －
設計技術費
計
|  | 計 | [5 empty] | 据付工事原価＋設計技術費
(工事原価)
一般管理費等
一般管理費等
|  |  |  | 式 | 1 | －
一般管理費等
計
工事価格

## 明細書（国費分）
Ｅ－１－１号明細書 |  |  | 輸送費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
輸送費 |  | 式 | 1 | －
計
Ｅ－１－２号明細書 |  |  | 低圧ケーブル（１）
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【遠方監視制御装置】
600V EM-CE | 3.5sq-2c | ｍ | 23.3
小計
同上付属材料 |  | 式 | 1 | －
小計
計
【ハイランド吐室】
600V EM-CE | 22sq-2c | ｍ | 24.6
600V EM-CE | 2.0sq-3c | ｍ | 29.5
小計
同上付属材料 |  | 式 | 1 | －
小計
計
Ｅ－１－２号明細書 |  |  | 低圧ケーブル（２）
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計
Ｅ－１－３号明細書 |  |  | 制御ケーブル（１）
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【遠方監視制御装置】
EM-CEE | 1.25 sq- 20 c | ｍ | 4.4
EM-CEE | 1.25 sq- 10 c | ｍ | 8.69
EM-CEE-S | 1.25 sq- 15 c | ｍ | 4.4
EM-CEE-S | 1.25 sq- 4 c | ｍ | 8.69
小計
同上付属材料 |  | 式 | 1 | －
小計
計
【ハイランド吐室】
EM-CEE | 3.5 sq- 2 c | ｍ | 4.84
EM-CEE | 1.25 sq- 10 c | ｍ | 4.84
EM-CEE-S | 1.25 sq- 2 c | ｍ | 10.7
Ｅ－１－３号明細書 |  |  | 制御ケーブル（２）
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
専用ケーブル | EM-CEE-S 1.25sq-2c相当 | ｍ | 5.72
小計
同上付属材料 |  | 式 | 1 | －
小計
計
合計
Ｅ－１－４号明細書 |  |  | その他電線
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【遠方監視制御装置】
EM-IE | 3.5 sq | ｍ | 7.15
小計
同上付属材料 |  | 式 | 1 | －
小計
計
【ハイランド吐室】
EM-IE | 3.5 sq | ｍ | 10.6
小計
同上付属材料 |  | 式 | 1 | －
小計
計
合計
Ｅ－１－５号明細書 |  |  | 端末処理材
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【ハイランド吐室】
エコケーブル | 600V EM-CE
端末処理材 | 22 sq- 2 c | 組 | 2
計
Ｅ－１－６号明細書 |  |  | 電線管類（１）
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【遠方監視制御装置】
耐衝撃性硬質ビニル電線管
HIVE | 54 mm | ｍ | 2.09
耐衝撃性硬質ビニル電線管
HIVE | 28 mm | ｍ | 5.06
耐衝撃性硬質ビニル電線管
HIVE | 22 mm | ｍ | 12.2
小計
同上付属材料 |  | 式 | 1 | －
小計
計
【ハイランド吐室】
耐衝撃性硬質ビニル電線管
HIVE | 36 mm | ｍ | 5.39
耐衝撃性硬質ビニル電線管
HIVE | 22 mm | ｍ | 24
波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
FEP | 50 mm | ｍ | 49.3
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
PE | 28 mm | ｍ | 8.25
Ｅ－１－６号明細書 |  |  | 電線管類（２）
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管
PE | 22 mm | ｍ | 8.25
ベルマウス | FEP φ50 用 | 個 | 4
ケーブル埋設標 | コンクリート製 | 本 | 3
SUS-WP
プルボックス | 400×400×200 | 個 | 2
SUS-WP
プルボックス | 200×200×100 | 個 | 1
埋設標識シート |  | ｍ | 20.9
小計
同上付属材料 |  | 式 | 1 | －
小計
計
合計
Ｅ－１－７号明細書 |  |  | 一般労務費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【遠方監視制御装置】
電 工 |  | 人
小計
【ハイランド吐室】
電 工 |  | 人
小計
合計
Ｅ－１－８号明細書 |  |  | 技術労務費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【ハイランド吐室】
技術者 | （据付） | 人
技術者 | （単体調整） | 人
技術者 | （組合試験） | 人
計
Ｅ－１－９号明細書 |  |  | 複合工費（１）
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
【遠方監視制御装置】
フリーアクセス
フロア補修 |  | ㎡ | 2.96 |  |  | 【材工共】
小計
【ハイランド吐室】
掘削 |  | ㎥ | 14 |  |  | 【材工共】
埋戻し | 現場発生土 | ㎥ | 13 |  |  | 【材工共】
埋戻し | RC-10 | ㎥ | 2 |  |  | 【材工共】
発生土運搬処分 |  | ㎥ | 2 |  |  | 【材工共】
構造物とりこわし
運搬・処分 | 鉄筋Co 人力 | ㎥ | 0.2 |  |  | 【材工共】
鉄筋工 | SD345 D13 | kg | 41 |  |  | 【材工共】
型枠工 |  | ㎡ | 3 |  |  | 【材工共】
コンクリート打設 | 盤基礎 | ㎥ | 0.4 |  |  | 【材工共】
コンクリート打設 | 管保護 | ㎥ | 0.3 |  |  | 【材工共】
Ｅ－１－９号明細書 |  |  | 複合工費（２）
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
モルタル仕上げ | 厚2cm | ㎡ | 2 |  |  | 【材工共】
フェンス | H=1800 | ｍ | 9 |  |  | 【材工共】
小計
合計

## 総括表（単費分）
本工事費総括内訳書（電気：単費分）
費 目 | 工 種 | 種 別 | 数量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
電気設備工
機器費
|  |  | 1 | 式 | － |  | 本工事費内訳書（電気：単費分）
直接工事費
|  |  | 1 | 式 | － |  | 本工事費内訳書（電気：単費分）
間接工事費
|  |  | 1 | 式 | － |  | 本工事費内訳書（電気：単費分）
設計技術費
|  |  | 1 | 式 | － |  | 本工事費内訳書（電気：単費分）
一般管理費等
|  |  | 1 | 式 | － |  | 本工事費内訳書（電気：単費分）
工事価格

## 内訳書（単費分）
本工事費内訳書（電気：単費分）
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
電気設備工
機器費
逗子第1～第3、浄水管理センター 新宿中継、小坪中継
|  |  | クラウド監視設備 | 組 | 1
小坪第1ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場
|  |  | 現場制御盤 | 面 | 1
|  |  | 計 |  |  |  |  | 機器費
直接工事費
|  |  | 輸送費 |  |  |  |  | E-2-1号明細書
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 計 |  |  |  |  | [輸送費]
|  |  | 一般労務費 |  |  |  |  | E-2-2号明細書
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 技術労務費 |  |  |  |  | E-2-3号明細書
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 計 |  |  |  |  | [労務費]
機械経費（率）
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 機械経費（積上げ） |  |  |  |  | [見積]
|  |  |  | 式 | 1 | － |  | 2tユニック車
計
[直接経費]
仮設費(率)
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 仮設費(積上げ) |  |  |  |  | E-2-4号明細書
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 計 |  |  |  |  | [仮設費]
|  |  | 合計 |  |  |  |  | 直接工事費
間接工事費
共通仮設費(率)
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 小計 |  |  |  |  | [共通仮設費]
現場管理費
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 小計 |  |  |  |  | [現場管理費]
据付(技術者)間接費
|  |  |  | 式 | 1 | －
据付(機器)間接費
|  |  |  | 式 | 1 | －
|  |  | 小計 |  |  |  |  | [据付間接費]
|  |  | 計 |  |  |  |  | 間接工事費
直接工事費＋間接工事費
据付工事原価
設計技術費
設計技術費
|  |  |  | 式 | 1 | －
設計技術費
計
|  | 計 | [5 empty] | 据付工事原価＋設計技術費
(工事原価)
一般管理費等
一般管理費等
|  |  |  | 式 | 1 | －
一般管理費等
計
工事価格

## 明細書（単費分）
Ｅ－２－１号明細書 |  |  | 輸送費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
輸送費 |  | 式 | 1 | －
計
Ｅ－２－２号明細書 |  |  | 一般労務費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電 工 |  | 人
計
Ｅ－２－３号明細書 |  |  | 技術労務費
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技術者 | （据付） | 人
技術者 | （組合せ試験） | 人
計
Ｅ－２－４号明細書 |  |  | 仮設費（積上げ）
名 称 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ |  | 人
計