## 表紙
令和 ７ 年 度 |  |  |  |  | 課 長 | 係長 | 係 員 | 検 算
逗子市立体育館ファンコイルユニット本体機器更新工事
金 |  |  | 工事価格
円
|  | 円 | 消費税及び地方消費税相当額
円
工事場所 | 逗子市池子１－11－１（逗子市立体育館） |  |  | 工事期間 | 契約日～令和８年３月20日
事業概要：逗子市立体育館のファンコイルユニット本体機器の更新工事
概
要
逗子市役所

## 本工事内訳表
費目 | 工種 | 種 別 | 細 別 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 適 用 | 単価入力欄 | 掛率 入力欄
| 直接工事費計 |  |  | 1 | 式
|  | 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 純工事費 |  |  | 1 | 式
|  | 現場管理費 |  | 1 | 式
| 発生材処分費 |  | 撤去設備、配管等 | 1 | 式
| 工事原価 |  |  | 1 | 式
|  | 一般管理費 |  | 1 | 式
| 工事価格 |  |  | 1 | 式
|  | 消費税 |  | 1 | 式
請負工事費計 |  |  |  | 1 | 式

## 直接工事費
名 称 |  | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 単価入力欄 | 掛率 入力欄
逗子市立体育館ファンコイルユニット
本体機器更新工事
種別集計表
1 | 材料費 |  | 1 | 式
2 | 工事費 |  | 1 | 式
計
1 | 材料費
| ファンコイルユニット FCU-1 | FWHC2DEDR同等品 | 9 | 台
| ファンコイルユニット FCU-2 | FWHC3DEDR同等品 | 2 | 台
| ファンコイルユニット FCU-3 | FWHC6DEDR同等品 | 8 | 台
| ファンコイルユニット FCU-4 | FWHC8DEDR同等品 | 8 | 台
| ファンコイルユニット FCU-5 | FWHC4DEDR同等品 | 26 | 台
| ファンコイルユニット FCU-6 | FWPM8AR同等品 | 10 | 台
| 配管接続部材 | 定流量弁・フレキ管・ボール弁等 | 63 | 組
| 操作リモコン | TY7600と同等性能を持つ後継品 | 63 | 台分
| 制気口（VHS型） | 1488×130 防露仕様 | 8 | 台
| 制気口（GVS型） | 1835×255 フィルター含む | 8 | 台
操作リモコン用
| リニューアルプレート |  | 1 | 式
| FCU吊り金具類 |  | 1 | 式
| 天井補修材 | 石膏ボード、吸音板 | 1 | 式
| 雑材消耗品費 | 養生を含む | 1 | 式
1 計
2 | 工事費
| 既存撤去費 |  |  | 人工
| 新規据付費 |  |  | 人工
| 配管工費 |  |  | 人工
| 配線接続費 |  |  | 人工
内部足場 階高4.0ｍ以下16㎡×10か所
| 内部足場架け払い | くさび緊結式足場 | 160 | ㎡
| 化粧プレート・天井補修費 |  |  | 人工
| 試運転調整費 |  |  | 人工
| 運搬費 | 搬入・搬出 |  | 人工
2 計